| Rapport Annuel du Délégataire 2008 Assainissement Syndicat Intercommunal de Flaine Application de la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations des services publics |  |
| --- | --- |

|  | Syndicat Intercommunal de Flaine |  |
| --- | --- | --- |
|  | Service de l’Assainissement Synthèse du Rapport Annuel du Délégataire 2008 |  |

| LES CHIFFRES DU SERVICE |
| --- |
| Habitants desservis | 2 823 |
| Abonnés (clients) | 137 |
| Installation(s) de dépollution | 2 |
| Capacité de dépollution (EH) | 20 417 |
| Longueur de réseau (km) | 12 |
| Volume traité (m3) | 132 996 |
| Taux de conformité des rejets (%) | 76,0 |

L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 2008

Suite à la mise en service de la nouvelle station d’épuration à la fin de l’année 2007, nous avons accompagné la période d’observation et exploité l’usine sous la responsabilité du constructeur.

A partir du mois de Mars (fin des essais de garantie), Veolia a pris le contrôle du pilotage de l’usine.

Depuis cette date, l’usine répond aux normes réglementaires de traitement tant sur le plan bactériologique que physico-chimique.

Des analyses ont été réalisées sur le milieu récepteur par un laboratoire indépendant, en amont et aval de la station.

Ces résultats montrent que la qualité de l’eau du cours d’eau est bonne et le reste après le rejet de l’usine.

Afin d’être opérationnel dés le début de la saison hivernale, un mode opératoire pour la montée en régime sur le traitement de l’azote a été réalisé avec l’aide des services techniques de Veolia eau.

Grâce à ce protocole,  aucune non-conformité n’est constatée sur l’azote durant toute la saison 2008-2009.

Notre travail se porte actuellement sur l’optimisation énergétique de l’usine trop énergivore.

| INDICATEURS DE PERFORMANCE |
| --- |
| Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II) | Producteur | Valeur |
|  | Qualité de service à l'usager |  |  |
| [P251.1] | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers | Délégataire | 0,00 (u/1000 abonnés) |
| [P258.1] | Taux de réclamations | Délégataire | 0,00 (u/1000 abonnés) |
| [P257.0] | Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | Délégataire | 0,0 % |
| [P207.0] | Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité | Collectivité (2) |  |
|  | Gestion financière et patrimoniale |  |  |
| [P202.2] | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte | Délégataire | 30 % |
| [P252.2] | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau | Délégataire |  |
| [P253.2] | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | Collectivité (2) |  |
|  | Performance environnementale |  |  |
| [P201.1] | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | Collectivité (2) |  |
| [P202.3] | Conformité de la collecte des effluents | Police de l’eau (3) |  |
| [P204.3] | Conformité des équipements d’épuration | Police de l’eau (3) |  |
| [P205.3] | Conformité de la performance des ouvrages d’épuration | Police de l’eau (3) |  |
| [P206.3] | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes | Délégataire | 100 % |
| [P254.3] | Conformité des performances des équipements d'épuration | Délégataire | 76,0% |
| [P255.3] | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées | Collectivité (1) |  |
| [P301.3] | Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | Délégataire (3) |  |
| Indicateurs complémentaires Veolia | Producteur | Valeur |
|  | Conformité des rejets des usines de dépollution |  |  |
|  | Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral) | Délégataire |  |
|  | Indice de conformité réglementaire des rejets (directive européenne) | Délégataire |  |
|  | Satisfaction des usagers et accès à l'eau |  |  |
|  | Existence d'une mesure de satisfaction clientèle | Délégataire | Mesure statistique sur le périmètre du service |
|  | Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux | Délégataire |  |
|  | Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement | Délégataire |  |
|  | Certification |  |  |
|  | Obtention de la certification ISO 9001 | Délégataire | Certification obtenue par l'exploitant |
|  | Liaison du service à un laboratoire accrédité | Délégataire | Oui |
| (1)Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte de l’arrêté du 22 juin 2007 dans son contrat de délégation (2) les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport (3) définition en attente de texte réglementaire [PXYZ.x] Référence selon classification ONEMA (http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article677) |

| Une équipe à votre service | Toutes vos démarches sans vous déplacer |
| --- | --- |
| Guillaume Cubizolle Votre Responsable d’Unité Géographique & ses collègues JC. GRENIER, Mrs TH. CROUZET, HEBERT, GRENIER, LELEU et H. N’DAO | Un simple appel suffit pour s’abonner, choisir le prélèvement automatique, demander un branchement, résilier un contrat, prendre rendez-vous avec nos techniciens. Le site internet client : www.veoliaeau.fr |
| Votre lieu d’accueil 2136 chemin de la Barliette 74300 Les Carroz d’Araches |
|  | Vos urgences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 VEOLIA EAU s’engage à respecter les rendez-vous clients (rendez-vous fixés dans des plages horaires de 2h maximum) et à intervenir en cas d’urgence dans les 2 heures. Pour permettre aux nouveaux abonnés de disposer rapidement du service de l’eau, elle maintient temporairement en eau le branchement entre deux abonnés successifs ou intervient en 24h pour ouvrir l’alimentation. |

Préambule

Une nouvelle présentation du rapport annuel du délégataire est proposée cette année, avec un contenu enrichi, pour aider à l’application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007.

Ce nouveau décret qui concerne le rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement (le « rapport du maire ») établi parle Syndicat les indicateurs de performance devant y figurer à compter de 2008. Ces indicateurs destinés à améliorer l’information des usagers sur la qualité du service seront accessibles via le système d’information mis en place par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Plusieurs années seront nécessaires pour qu’ils soient établis avec un degré de confiance suffisant. L’évaluation de la performance des services prendra ainsi son sens progressivement. La comparaison entre services, indicateur par indicateur, devra se faire avec toute la prudence requise par la diversité des contextes locaux.

Depuis 2003, VEOLIA EAU avait anticipé cette démarche en présentant chaque année dans le rapport annuel du délégataire les indicateurs établis par la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E). A objet identique, les nouveaux indicateurs se substituent donc à ces derniers ; ils sont repérables dans le corps du présent rapport par leur référence réglementaire indiquée en gras.

La  nouvelle trame de notre rapport annuel reprend la thématique du décret - qualité du service, performance environnementale et gestion patrimoniale - bien adaptée à la description de nos actions concrètes en faveur du développement durable, après une présentation de la vie et des principales données du service au cours de l’exercice. Les données détaillées sont regroupées en annexe, ainsi qu’un glossaire des nouveaux indicateurs. Une synthèse en tête du document permet de prendre rapidement connaissance de l’essentiel des évènements de l’année.

Le décret précise le producteur de données de chaque indicateur. Il appartient au Syndicat de recueillir les éléments fournis par les différents producteurs de données pour l’établissement de son rapport annuel sur le prix et la qualité des services. En qualité d’entreprise adhérente à la FP2E, VEOLIA EAU s’engage à apporter son appui au Syndicat :

en lui fournissant les indicateurs lorsque le producteur de données est l’opérateur,

en mettant à sa disposition les données disponibles dans ses propres systèmes d’information, lorsque le producteur de données est le Syndicat,

dans l’interprétation des résultats, et notamment en tenant à sa disposition l’évaluation des degrés de confiance attachés aux indicateurs fournis.

Des adaptations contractuelles pourront être proposées au Syndicat pour tenir compte des conséquences de ces nouvelles dispositions réglementaires.

Nous espérons par ce nouveau rapport annuel du délégataire répondre à vos attentes, et nous tenons à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous pourriez souhaiter.

| Gestion du document : | Auteur | Date |
| --- | --- | --- |
| Rédaction | Daniel FERRY | 20/05/2009 |
| Relecture | Philippe FONTANEL | 21/05/2009 |
| Validation | Olivier ROQUET | 26/05/2009 |

Table des matières

Chapitre I Le Service	8

I.1.	La vie du service en 2008	9

I.1.1.	L’activité clientèle ◄	9

I.1.2.	L’exploitation et la maintenance	10

I.1.3.	Les travaux de renouvellement	11

I.1.4.	Les travaux neufs	11

I.1.5.	VEOLIA EAU acteur de la vie locale	11

I.2.	Le prix du service ◄	12

I.2.1.	La tarification (	12

I.2.2.	Le prix du service ◄	12

I.3.	Le contrat	12

I.3.1.	L’historique de la délégation	12

Chapitre II La qualité du service à l’usager	13

II.1.	La continuité du service	13

II.2.	La satisfaction des usagers	13

II.2.1.	Notre ambition : toujours plus à l’écoute des usagers	13

II.2.2.	Nos engagements de qualité de service	17

II.3.	L’accès au service	19

Chapitre III La performance environnementale	20

III.1.	La collecte des effluents	20

III.2.	La dépollution	21

III.2.1.	Conformité réglementaire	21

III.2.2.	Performance des usines de dépollution	22

III.3.	La maîtrise des impacts de l’exploitation	27

III.3.1.	Bilan énergie	27

III.3.2.	Optimisation des déplacements	27

III.3.3.	Bilan réactifs	27

Chapitre IV La gestion financière et patrimoniale	28

IV.1.	Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE)	28

IV.1.1.	Le CARE (	28

IV.1.2.	Etat détaillé des produits (	29

IV.2.	Le patrimoine du service	30

IV.2.1.	Variation du patrimoine immobilier	30

IV.2.2.	Inventaire des biens	30

IV.2.3.	Situation des biens ◄	31

IV.2.4.	Gestion durable du patrimoine (	32

IV.3.	Les investissements et le renouvellement◄	33

IV.3.1.	Programme contractuel d’investissements ◄	33

IV.3.2.	Programme contractuel de renouvellement	33

IV.3.3.	Les autres dépenses de renouvellement	33

IV.4.	Les engagements à incidences financières	34

Flux financiers de fin de contrat	34

Dispositions applicables au personnel	35

Chapitre V Les Annexes	38

V.1.	Le glossaire	38

V.2.	Le délégataire	42

V.2.1.	L’agence	42

V.2.2.	Les fonctions support	43

V.2.3.	Certification « Assurance qualité »	44

V.3.	Les nouveaux textes de référence	44

V.3.1.	Gestion des services publics locaux	44

V.3.2.	Eaux usées & déchets	47

V.3.3.	Autres textes	48

V.4.	Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation	50

V.4.1.	Les modalités d’établissement du CARE	50

V.4.2.	Avis des Commissaires aux Comptes	56

V.5.	Données détaillées	56

V.5.1.	Le bilan énergétique détaillé par installation	56

V.5.2.	Données de synthèse par commune	56

V.5.3.	Le bilan de conformité détaillé par usine	57

V.6.	Les attestations d’assurance	59

Le symbole « ( » repère les contenus concernant le rapport du Maire

# Le Service

Le service délégué concerne la collecte et la dépollution des eaux usées des 2 823 habitants du Syndicat.

Le patrimoine du service est constitué de :

12 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées, des eaux pluviales et unitaires, hors branchements

1 usine de dépollution d’une capacité totale de 14 117 équivalents habitants.

Filière de traitement

Tamisage fin-déshuilage-dessablage-bâche d’homogénéisation- bioréacteur Sessil-décantation lamellaire-bio filtres-filtration tertiaire-désinfection UV

## La vie du service en 2008

### L’activité clientèle ◄

Le nombre d’abonnés (clients), le volume de l’assiette de la redevance et la population desservie du service d’assainissement collectif [D 201.0] au 31 décembre figurent au tableau suivant :

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'abonnés (clients) | 134 | 133 | 138 | 135 | 137 | 1,5% |
| Assiette de la redevance (m3) | 144 428 | 138 350 | 133 878 | 114 253 | 121 064 | 6,0% |
| Nombre d'habitants desservis | 4 481 | 2 801 | 2 801 | 2 823 | 2 823 | 0,0% |

Le détail par commune figure au « Chapitre IV  ».

Les principaux indicateurs d’activité de la gestion clientèle de l’exercice et leur évolution sur les dernières années sont les suivants :

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'interventions avec déplacement chez le client |  | 9 | 14 | 21 | 62 | 195,2% |
| Nombre annuel de demandes d'abonnement |  | 7 | 12 | 6 | 13 | 116,7% |
| Taux de mutation |  | 5,5 | 9,0 | 4,6 | 9,9 | 115,2% |

Les indicateurs liés à l’écoute et à la satisfaction des clients figurent au paragraphe « II.2 La satisfaction des usagers  » ci après. Le taux de desserte est visé au paragraphe  III.1 La collecte des effluents .

### L’exploitation et la maintenance

Une politique de maintenance construite sur le long terme et mise en œuvre avec rigueur au quotidien est un facteur clé de pérennisation du patrimoine de la Collectivité.

Cette politique s’appuie sur une bonne connaissance du patrimoine, sur des objectifs précis définis avec la Collectivité, sur une programmation fine des interventions préventives et sur le recours aux solutions techniques les plus adaptées.

La conservation et la valorisation du patrimoine résultent d’une optimisation en permanence des actions de maintenance et de renouvellement ; pour leur part, les travaux de premier établissement contribuent à adapter le patrimoine aux évolutions du service : les opérations de renouvellement et de travaux neufs réalisées dans l’exercice sont décrites aux paragraphes « I.1.3 Les travaux de renouvellement  » et « I.1.4 Les travaux neufs  » ci après.

Les données d’exploitation des ouvrages (consommation d’énergie, quantité de boues produites…) sont précisées au chapitre.

| Interventions curatives | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de désobstructions sur réseau | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50,0% |
| sur canalisations | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50,0% |
| Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) | 100 | 150 | 200 | 150 | 210 | 40,0% |

| Interventions de curage préventif | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'interventions sur réseau | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,0% |
| sur canalisations | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,0% |
| Longueur de canalisation curée (ml) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0,0% |

### Les travaux de renouvellement

La présente rubrique décrit les travaux de renouvellement réalisés dans l’exercice par le délégataire. La présentation financière est fournie au paragraphe « IV.3 Les investissements et le renouvellement ».

Sans objet

### Les travaux neufs

La présente rubrique décrit les travaux de premier établissement réalisés dans l’exercice par le délégataire et ceux, le cas échéant, réalisés par le Syndicat et mis à disposition du délégataire. La présentation financière concernant la première catégorie est fournie dans le « Chapitre IV  ».

| Canalisations | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur totale du réseau (km) | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 0,0% |
| Canalisations gravitaires (ml) | 11 925 | 11 925 | 11 925 | 11 925 | 11 925 | 0,0% |
| eaux usées | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 0,0% |
| pluviales | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 0,0% |
| Canalisations de refoulement (ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Branchements | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| Nombre de branchements eaux pluviales | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0,0% |
| Ouvrages annexes | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| Nombre de regards | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 0,0% |
| Nombre de déversoirs d’orage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% |

### VEOLIA EAU acteur de la vie locale

Acteur de proximité, VEOLIA EAU participe à la vie et au développement local. La gestion de l’assainissement implique en effet aujourd’hui un nombre important d’acteurs de la société civile, et parmi eux les associations et organisations intervenant localement.

- « Nous agissons pour l’emploi par le recours à la sous traitance locale et le recrutement, dans le cadre de l’opération « Veolia Compétences », de jeunes en apprentissage qui sont ensuite intégrés à nos équipes locales. Chaque apprenti est encadré par un maître de stage qui l’accompagne dans son parcours professionnel, et bénéficie d’un cursus de formation (initiale, puis continue) dans nos structures dédiées, les Campus Veolia Environnement. »

- « Nous contribuons à l’amélioration du cadre de vie par la tenue de nos chantiers, l’aspect visuel de nos installations »

- «  Nous mettons notre expertise au service des acteurs de l’urgence (Veolia Force) et du développement (Veolia WaterDev) grâce à un réseau de 450 volontaires.

-« Depuis sa création en 2004, la Fondation d’entreprise Veolia Environnement a soutenu plus de 600 projets de développement durable, avec un budget de cinq millions d’euros. Chaque projet est parrainé par un collaborateur du Groupe »

S'investir en faveur du développement local

Agir pour l'emploi

Encourager la responsabilité citoyenne

## Le prix du service ◄

### La tarification (

Cette tarification se compose d’une part fixe annuelle et d’une partie proportionnelle aux volumes consommés qui peut être variable selon des tranches de consommation.

Les modalités de facturation des frais d’accès au service sont présentées dans le règlement de service. Le délégataire fournira sur demande les tranches et les modalités propres au présent contrat d’affermage.

### Le prix du service ◄

A titre indicatif sur la commune, l’évolution du prix du service de l’assainissement collectif [D204.0] (redevances comprises, mais hors eau) par m3 et pour 120 m3, au premier janvier est la suivante :

## Le contrat

Le Syndicat, Autorité organisatrice, a confié à VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux les missions suivantes au titre de son service d’assainissement collectif : Dépollution, Gestion clientèle, Refoulement, Relèvement, Collecte eaux usées.

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux s’engage à exercer ces missions dans une démarche de progrès permanent et dans le respect des valeurs et des principes essentiels du service public : continuité et accessibilité à tous, égalité des usagers, adaptabilité et transparence.

### L’historique de la délégation

Le service de Syndicat Intercommunal de Flaine a été délégué dans le cadre d’un contrat de type Affermage en date du 01/01/2008.

# La qualité du service à l’usager

## La continuité du service

Un facteur important de satisfaction de nos clients réside dans le simple fait de disposer d’un réseau en mesure d’évacuer leurs effluents en permanence et avec un maximum de fiabilité.

Le taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers [P 251.1] et le taux de curage curatif ci-dessous mesurent cette continuité :

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers (pour 1000 habitants) |  |  |  |  | 0,00 |
| Nombre de débordements |  |  |  |  | 0 |
| Nombre d'habitants desservis | 4 481 | 2 801 | 2 801 | 2 823 | 2 823 |

## La satisfaction des usagers

Améliorer chaque année la qualité du service est notre objectif : il exige l’écoute attentive du client, l’anticipation de ses attentes, la mesure à échéance régulière de sa satisfaction, mais aussi tous les efforts pour assurer à tous l’accès au service.

### Notre ambition : toujours plus à l’écoute des usagers

#### Accueillir et informer

Le site internet client « www.serviceclient.veoliaeau.fr»

Pour les clients de plus en plus nombreux qui préfèrent cette solution, notre site internet permet à toute heure, sans se déplacer :

d’accéder en direct aux informations sur l’eau dans sa commune : qualité, prix, travaux de réparation en cours, intervention d’urgence sur le réseau,

de gérer son compte-client, mettre à jour ses coordonnées, régler sa facture, consulter l’historique de sa consommation, consulter ses factures, souscrire à un abonnement, résilier son contrat, transmettre son relevé de compteur,

de souscrire aux différentes facilités proposées, comme l’adhésion au prélèvement mensuel ou à chaque facture, l’adhésion à l’e-facture, l’adhésion à l’assurance à l’assurance fuite,

de communiquer avec nos conseillers clientèle par courriel et de bénéficier d’un suivi de ses demandes en cours.

Le site donne également accès à de nombreuses informations sur l’eau en général, des conseils pour les bons usages de l’eau, des liens avec d’autres sites,…. Son approche pédagogique du cycle et des métiers de l’eau, à travers des jeux et des animations, offre aux enfants une mine d’informations et leur permet d’apprendre en s’amusant.

En 2008,plus de 1 000 000 de visites ont été enregistrés sur le site internet.

Le Centre Service Client, 24h/24, 7 jours sur 7 à votre écoute

Le Centre Service Client permet au client d’effectuer toutes ses démarches par téléphone ou de signaler une urgence 24h / 24.

Ce service, organisé à l’échelon régional de l’entreprise et doté d’outils avancés couplant téléphonie et informatique, offre de nombreux avantages :

Disponibilité du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 12h , et 24h / 24 en cas d’urgence.

Traitement des appels optimisé aux périodes de facturation ou aux heures de pointe (disponibilité des chargés de clientèle et réduction du temps d’attente).

Sécurité de fonctionnement apportant une garantie élevée de continuité du service, notamment dans le traitement des appels d’urgence.

En 2008, pour la Région Centre Est :

551019 appels ont été pris en charge, dont 73,43% avec un temps moyen d’attente inférieur à  29 secondes, soit en moyenne 1 637 appels par jour - jusqu’à 4252 appels en pointe

485279 courriers ont été adressés aux clients.

L’alerte des consommateurs

Ce service opérationnel 24h/24, 7j/7 permet, en cas d’incident grave sur le réseau de distribution d’eau potable, d’informer par téléphone les consommateurs. Avec une grande réactivité, une information ciblée est délivrée aux habitants par messages téléphoniques personnalisés. Des consignes sont données dès le début de l’incident et, en fin de crise, un message prévient du  retour à la normale.

20 000 foyers, soit près de 50 000 personnes, peuvent être contactés en moins de 2 heures et de manière sélective.

#### Mesurer la satisfaction du client

Un baromètre annuel et national réalisé par un institut de sondages indépendant (IPSOS) analyse le niveau de satisfaction sur la palette de prestations proposées aux clients. Les taux de satisfaction ci-dessous sont ceux mesurés au niveau local dont dépend le service sur le périmètre de la région Centre Est.

Résultats du sondage réalisé en 2008 :

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Taux de Satisfaction globale par rapport au Service | 83 % | 82 % |
| Comparaison de ce taux avec celui d’autres Services Publics : |  |  |
| France Telecom |  | 67 % |
| EdF |  | 87 % |
| SNCF |  | 62 % |
| La Poste |  | 76 % |

D’autre part, les indices de satisfaction suivants ont été enregistrés en 2008 :

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Qualité de l’eau | 80 | 83 |
| Continuité de l’alimentation en eau | 90 | 95 |
| Informations jointes à la facture | 93 | 87 |
| Différents modes de paiement proposés | 95 | 91 |
| Mise en service d’un nouvel abonnement | 92 | 89 |
| Simplicité des formalités | 95 | 87 |
| Qualité de l’accueil téléphonique | 87 | 84 |
| Qualité de l’accueil en agence | 92 | 86 |

#### Taux de réclamations

Par ailleurs, les réclamations écrites sont enregistrées et font l’objet d’un traitement personnalisé. En 2008, un nouveau dispositif d’enregistrement et de suivi conforme aux exigences de la certification ISO 9001 (2000) a été mis en place.

Le taux de réclamations [P 155.1], qui prend en compte les réclamations écrites (courrier et mail principalement) liées à un non respect d’exigences réglementaires, contractuelles ou d’engagement de service, s’est élevé à 0,00 réclamations pour 1000 abonnés.

#### Qualité du recouvrement

La rigueur de gestion du service contribue à la satisfaction des clients. Le taux d’impayés [P 257.0] constitue un indicateur pertinent, tant pour la collectivité que pour le consommateur final.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d'impayés |  | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Montant des impayés au 31/12/N (factures N-1) |  |  |  |  | 0 |
| Montant facturé N - 1 (€ TTC) |  |  |  |  | 974 278 |

### Nos engagements de qualité de service

#### La Charte Service Client, des engagements contrôlés

A travers sa Charte Service Client, VEOLIA EAU s’engage sur la qualité du service rendu à ses clients et sur sa rapidité d’intervention.

Afin de mesurer nos progrès, nous suivons attentivement ces engagements, et en cas de non-respect, nous remboursons l’équivalent en euros de 10 000 litres d’eau avec un minimum de 23 €.

Nombre d’indemnisations charte :

## L’accès au service

En partenariat avec les services sociaux et en liaison avec le distributeur d’eau qui assure la facturation du service, nous nous engageons à rechercher pour les personnes en situation de précarité, et de façon personnalisée, les solutions les plus adaptées pour faciliter l’accès au service.

Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,…) aux clients rencontrant des difficultés pour régler leur facture d'eau.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année |  | 1 | 0 | 0 | 0 |

Pour les foyers en grande difficulté financière, nous participons au dispositif Solidarité Eau intégré au Fonds de Solidarité Logement, dans le cadre d’une convention signée entre VEOLIA EAU et le Département.

Le nombre de demandes d’abandons de créances reçues par le délégataire et les montants accordés figurent au tableau ci après :

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social enregistrées par le délégataire |  |  |  |  | 0 |
| Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité par le délégataire (€) |  |  |  |  | 0,00 |
| Assiette totale (m3) | 144 428 | 138 350 | 133 878 | 114 253 | 121 064 |

Ces éléments permettent au Syndicat de calculer l’indicateur du décret, en ajoutant à ce montant ses propres versements et en divisant par l’assiette.

# La performance environnementale

La bonne gestion des systèmes d’assainissement est un facteur clé pour la protection du milieu naturel. Chaque étape du processus est concerné : maîtrise des rejets domestiques et non domestiques dans les réseaux de collecte, performance de l’épuration y compris lors des forts événements pluvieux, valorisation des boues et des déchets de l’ensemble de la filière.

## La collecte des effluents

La connaissance des raccordements domestiques et des déversements non domestiques dans le réseau de collecte, et leur surveillance étroite, sont indispensables à la bonne gestion de toute la filière en amont du système de traitement. En effet, c’est un des principaux moyens pour maîtriser les charges polluantes en entrée d’usine de dépollution, par temps sec comme en épisode pluvieux, et d’identifier les rejets accidentels.

L’avancement des politiques d’assainissement collectif est mesuré par le taux de desserte.

Le taux de desserte [P 201.1] est le nombre d’abonnés (clients) desservis – au sens où le réseau existe devant l’immeuble - rapporté au nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif (art. R 2224-6 du CGCT). Le nombre d’abonnés (clients) desservis figure au tableau suivant, permettant à la collectivité de calculer ce taux.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'abonnés desservis | 134 | 133 | 138 | 135 | 137 | 1,5% |

#### Qualité de la collecte

Le degré de maîtrise des déversements d’eaux usées non domestiques dans le réseau de collecte est apprécié par le nombre d’autorisations spécifiques de déversement (ASD) signées par le Syndicat [D 202.0]

L’indicateur de conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié [P 203.3] est du ressort de la Police de l’Eau.

#### Surveillance des rejets au milieu naturel

Le nombre de points de rejet au milieu naturel recensés est détaillé comme suit :

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usine de dépollution | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Déversoir d'orage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Les déversoirs d’orage et les trop pleins de poste de refoulement permettent de maîtriser les déversements d’effluents au milieu naturel par les réseaux unitaires en temps de pluie.

[P 255.3] - La connaissance fine de ces points de rejet et l’évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour maîtriser l’impact environnemental du réseau d’assainissement. L’indicateur « Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées »  (voir définition dans le glossaire du « Chapitre IV  ») permet de mesurer l’avancement de cette politique.

Cet indicateur est à établir par le Syndicat.

## La dépollution

### Conformité réglementaire

La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires, tant concernant les ouvrages eux même que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel, est appréciée au travers d’indicateurs introduits par le décret du 2 mai 2007 :

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau [P 254.3]. Le taux est le nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures (usines d'épuration de plus de 2000 EH)

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur l’usine.

Taux calculé à tort avec les Bilans HDTG sera corrigé pour le prochain exercice.

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié [P 204.3] : cet indicateur est à établir par la Police de l’eau, qui doit les adresser à l’exploitant en vertu de l’art. 17 de l’arrêté du 22 juin 2007 (non reçu à la date d’établissement du présent rapport).

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié [P 205.3] : cet indicateur est à établir par la Police de l’eau, qui doit les adresser à l’exploitant en vertu de l’art. 17 de l’arrêté du 22 juin 2007.

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport, VEOLIA EAU présente l’indicateur approché - Conformité réglementaire des rejets -  issu de ses registres d’auto surveillance, sur la base des données de référence fixées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ou, à défaut, à partir des données constructeur. Son évaluation est réalisée d’après les bilans conformes au domaine de traitement garanti (DTG). Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 22 juin 2007 transposant la Directive ERU) et à l’arrêté préfectoral d’autorisation.

| Conformité réglementaire des rejets | à la directive Européenne | à l'arrêté préfectoral (s'il existe) |
| --- | --- | --- |
| Performance globale du service (%) | 100 | 100 |

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur l’usine.

Dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge DBO5 arrivant sur l’usine.

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D 203.0]

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boues évacuées (Tonnes de MS) | 2,0 |  |  |  | 39,7 |
| Flaine |  |  |  |  | 39,7 |

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes [P 206.3]

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L'indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) |  |  |  |  | 100 |
| Flaine |  |  |  |  | 100 |

Les données détaillées par usine figurent en Annexe V.6.

Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif [P 301.3] est mentionné au paragraphe I.1.5 Le service d’assainissement non collectif  (définition non disponible en 2008).

### Performance des usines de dépollution

Cette section présente le bilan d’exploitation des principales usines de dépollution du service dans une vision de synthèse.

Les données de conformité, et notamment les bilans mensuels, sont détaillés en annexe  V.5.4 Le bilan de conformité détaillé par usine .

Les autres données d’auto-surveillance sont consultables sur les registres d’auto surveillance, tenus à jour conformément à l’arrêté du 22 juin 2007.

Flaine

Les volumes entrants s'élèvent pour l'année à 151 149 m3, soit un débit moyen journalier de 427 m3/j. Le maximum atteint est de 1 330 m3/j.
Les valeurs sont établies sur la base de 25 bilans d'autosurveillance journaliers disponibles sur 25 réalisés.
Il est à noter que la capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 847 kg de DBO5 par jour. Cela correspondant à une capacité de 14 117 équivalents habitants sur la base de 60 g par jour et par habitant.

|  |  |  |  | Compostage : 39,7 t MS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 149 m3 |  |  |  |  |
|  |  | 3 430 m3 |  |  |
| 1 424 m3 |  |  | 39,7 t MS |  |

Evolution de la charge entrante

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume entrant (m3/j) |  |  |  |  | 427 |
| Charge DBO5 entrante (kg/j) |  |  |  |  | 216 |

Adéquation de la capacité à la charge

|  | Volume (m3/j) | DCO (kg/j) | DBO5 (kg/j) | MES (kg/j) | NK (kg/j) | NGL (kg/j) | Pt (kg/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge moyenne annuelle entrante | 427 | 777 | 216 | 553 | 32,2 | 32,4 | 4,0 |
| Capacité épuratoire |  |  |  |  |  |  |  |
| Occurrence de dépassement de capacité (*) |  | 12% | 6% | 12% | 0% | 0% | 0% |

(*) Pourcentage de bilans d'autosurveillance hors du domaine de traitement garanti.Valeur non calculée dans le cas où l'installation n'est pas dimensionnée pour le paramètre.

Apports extérieurs

Par ailleurs, l'usine a reçu et traité les apports extérieurs suivants :

|  | Quantité annuelle |
| --- | --- |
| Produits de curage (m3 ou t) | 0 |
| Matière de vidange (m3 ou t) | 0 |

Ces apports extérieurs (ne) sont (pas) inclus dans les charges en entrée du système de traitement.

Rendement épuratoire et qualité du rejet

|  | DCO | DBO5 | MES | NK | NGL | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de bilans disponibles | 25 | 17 | 25 | 14 | 14 | 14 |
| Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) | 777 | 216 | 553 | 32,2 | 32,4 | 4,0 |
| Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j) | 13,8 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 10,7 | 0,2 |
| Rendement moyen annuel (%) | 98 | 99 | 100 | 92 | 67 | 95 |
| Concentration moyenne annuelle en sortie (mg/l) | 36,7 | 3,3 | 6,1 | 4,4 | 21,5 | 0,6 |

La prescription de rejet, pour DCO DBO5 et MES, s’applique bilan par bilan et pas en valeur moyenne : les valeurs moyennes indiquées ne permettent donc pas de mesurer le respect de la prescription. L’évaluation de taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section.

Conformité des performances des équipements d’épuration

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles (%) |  |  |  |  | 76,00 |
| Pour information, nombre de bilans disponibles (*) |  |  |  |  | 25 |
| Charge moyenne DBO5 (kg/j) |  |  |  |  | 216 |

(*) hors bilans inutilisables (panne sur un préleveur par exemple)

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

Boues évacuées

|  | Produit brut (t) | Matières sèches (t) | Siccité (%) | Destination (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compostage | 152 | 39,7 | 26 % | 100 % |
| Total | 152 | 39,7 | 26 % | 100 % |

Le total de boues évacuées hors réactif est de 39,7 tonnes de matières sèches

Taux de boues évacuées selon des filières conformes

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%) |  |  |  |  | 100 |

Sous produits évacués

|  | Graisses (m3) |
| --- | --- |
| Incinération | 23,5 |
| Usine d’épuration | 8,0 |

UDEP de Flaine

Les volumes entrants s'élèvent pour l'année à 151 149 m3, soit un débit moyen journalier de 417 m3/j. Le maximum atteint est de 875 m3/j.

Les valeurs sont établies sur la base de bilans d'autosurveillance journaliers disponibles sur réalisés.
Il est à noter que la capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 378 kg de DBO5 par jour. Cela correspondant à une capacité de 6 300 équivalents habitants sur la base de 60 g par jour et par habitant.

Evolution de la charge entrante

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume entrant (m3/j) |  |  |  |  | 4170 |
| Capacité hydraulique (m3/j) |  |  |  |  | 2 580 |
| Charge DBO5 entrante (kg/j) |  |  |  |  | 216 |
| Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) |  |  |  |  | 8478 |

Adéquation de la capacité à la charge

|  | Volume (m3/j) | DCO (kg/j) | DBO5 (kg/j) | MES (kg/j) | NK (kg/j) | Pt (kg/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge moyenne annuelle entrante | 0 |  |  |  |  |  |
| Capacité épuratoire | 2 580 | 1 732 | 847 | 802 | 196 | 37 |
| Occurrence de dépassement de capacité (*) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

(*) Pourcentage de bilans d'autosurveillance hors du domaine de traitement garanti.Valeur non calculée dans le cas où l'installation n'est pas dimensionnée pour le paramètre.

Rendement épuratoire et qualité du rejet

|  | DCO | DBO5 | MES | NK | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prescription de rejet – Rendement minimum (%) | 75 | 80 | 90 |  | 80 |
| Prescription de rejet – Concentration max. (mg/l) | 90 | 15 | 25 | 5 | 0.8/1.5 |

La prescription de rejet, pour DCO DBO5 et MES, s’applique bilan par bilan et pas en valeur moyenne : les valeurs moyennes indiquées ne permettent donc pas de mesurer le respect de la prescription. L’évaluation de taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section.

Conformité des performances des équipements d’épuration

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles (%) |  |  |  |  | 100 |
| Pour information, nombre de bilans disponibles (*) |  |  |  |  | 25 |
| Charge moyenne DBO5 (kg/j) |  |  |  |  | 216 |

(*) hors bilans inutilisables (panne sur un préleveur par exemple)

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformité à la Directive Européenne |  |  |  |  | 100 |
| Conformité à l'arrêté préfectoral |  |  |  |  | 100 |

## La maîtrise des impacts de l’exploitation

Optimiser l’utilisation de l’énergie et des produits chimiques de nos activités et mieux gérer nos déchets répond à un impératif majeur de développement durable, en contribuant à réduire notre impact environnemental.

### Bilan énergie

Réduire notre bilan carbone concerne en premier lieu l’énergie utilisée par les installations du service (pompage, traitement,..).

Les tableaux ci-dessous présentent de façon synthétique et par nature d’installation les consommations d’énergie. Un détail par installation est présenté au « Chapitre IV  ».

| Energie relevée consommée (kWh) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usine de dépollution |  |  |  |  | 887 341 |  |

Au-delà des installations techniques, la recherche d’économies d’énergie concerne nos bureaux et bâtiments administratifs : bilans énergétiques, campagnes de sensibilisation des employés, optimisation de l’éclairage par utilisation d’ampoules basse consommation, convention « énergie renouvelable » avec EDF,...

### Optimisation des déplacements

Depuis 2006, le renouvellement du parc automobile s’effectue sur une grille de critères très sélectifs parmi lesquels la consommation / km et le taux de recyclage : à titre indicatif, les véhicules entrés en 2007, toutes catégories confondues, ont une émission moyenne homologuée de 145,6 gCO2/ km, soit 9% de moins que les véhicules entrés en 2005.

Les tournées sur les installations font l’objet d’une recherche de parcours optimisée à l’aide d’outils embarqués (PICR, PDA) en liaison GPRS avec le site central, permettant notamment l’envoi d’ordres d’intervention avec extrait des données cartographiques ou techniques nécessaires à l’intervention de terrain. Ces outils de mobilité permettent également l’embauche sur site, évitant les passages systématiques à l’agence, privilégiée sur de nombreux sites.

### Bilan réactifs

VEOLIA EAU contribue au recensement des substances chimiques du programme européen REACH mis en place en juin 2007, qui vise à travers une meilleure connaissance des produits en circulation, une meilleure protection de la santé et de l’environnement.

Les quantités de réactifs utilisés sur l’exercice s’élèvent à :

Filière eau :

23 150 kg de chlorure ferrique

21 100 kg de chaux

250 kg de polymère

1000 kg d’urée

Filière boues :

2 292 kg de polymère

# La gestion financière et patrimoniale

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005, codifié à l’article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

## Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE)

### Le CARE (

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et des charges sont présentées en annexe V, ainsi que l’avis des Commissaires aux Comptes.

La hausse des charges d’exploitation liée à la mise en service de la nouvelle station, explique la dégradation sensible du résultat de l’exercice.

On trouvera ci-après la décomposition détaillée des charges fonctionnelles et opérationnelles.

### Etat détaillé des produits (

L’état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.

## Le patrimoine du service

### Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d’acquisitions, de cessions ou de restructuration d’ouvrages financées par le délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

Au cours de l’exercice écoulé, aucune opération de cette nature n’est intervenue dans le cadre du contrat

### Inventaire des biens

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens propres de la société y figurant sont ceux, conformément au décret,  expressément désignés au contrat comme biens de reprise.

| Usines de dépollution | Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) | Capacité équivalent habitant (EH) | Capacité hydraulique (m3/j) | Qualification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flaine | 847 | 14 117 | 2 580 | Bien de retour |
| Capacité totale : | 847 | 14 117 | 2 580 |  |

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

| Canalisations |  | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Canalisations de gravitaires (ml) | 11 925 | Bien de retour |
| dont eaux usées | 6 475 | Bien de retour |
| dont pluviales | 5 450 | Bien de retour |
| Canalisations de refoulement (ml) | 0 | Bien de retour |
| dont eaux usées | 0 | Bien de retour |

| Branchements |  | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Nombre de branchements eaux pluviales | 128 | Bien de retour |

| Equipements de réseau |  | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Nombre de regards | 191 | Bien de retour |
| Nombre de déversoirs d'orage | 1 | Bien de retour |

### Situation des biens ◄

Par ce compte rendu, VEOLIA EAU présente à la Collectivité une vue d’ensemble de la situation du  patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto surveillance, astreinte,...) et d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi au Syndicat, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants ou pour lesquels VEOLIA EAU n'a pas décelé d'indice négatif ne figurent pas dans ce compte rendu.

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage [P 252.2] permet d’évaluer l’état d’exploitation et d’identifier les améliorations prioritaires à apporter suite à des défauts structurels.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml) | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 0,0% |

#### Faits marquants, insuffisances et proposition d’amélioration

Suite à la mise en service de la nouvelle station d’épuration à la fin de l’année 2007, nous avons accompagné la période d’observation et exploité l’usine sous la responsabilité du constructeur

A partir du mois de Mars (fin des essais de garantie), Veolia a pris le contrôle du pilotage de l’usine.

Depuis cette date, l’usine répond aux normes réglementaires de traitement tant sur le plan bactériologique que physico-chimique.

Des analyses ont été réalisées sur le milieu récepteur par un laboratoire indépendant, en amont et aval de la station.

Ces résultats montrent que la qualité de l’eau du cours d’eau est bonne et reste bonne après le rejet de l’usine.

Afin d’être opérationnel dés le début de la saison hivernale, un mode opératoire pour la montée en régime sur le traitement de l’azote a été réalisé avec l’aide des services techniques de Veolia eau.

Grâce à ce protocole,  aucune non-conformité n’est constatée sur l’azote durant toute la saison 2008-2009.

Notre travail se porte actuellement sur l’optimisation énergétique de l’usine.

### Gestion durable du patrimoine (

La qualité des informations disponibles sur le réseau et la planification du renouvellement sont des facteurs clé pour une politique patrimoniale efficace et pérenne. L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte [P 202.2] suivant (voir définition dans le glossaire du Chapitre V ) mesure l’avancement de cette démarche :

|  | 2008 |
| --- | --- |
| Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte | 30 % |

Le tableau suivant détaille le calcul du taux moyen de renouvellement des réseaux [P 253.2] égal à la moyenne sur 5 ans du linéaire renouvelé total (par le délégataire et par la collectivité) rapporté à la longueur totale du réseau :

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchement (ml) | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 6 475 | 6 475 |
| Longueur renouvelée totale (ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Longueur renouvelée par le délégataire (ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Les investissements et le renouvellement◄

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d’investissements et de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds contractuels d’investissements...

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée en annexe V.

### Programme contractuel d’investissements ◄

Aucun programme d’investissements de premier établissement n’a été défini au contrat.

### Programme contractuel de renouvellement

Aucun programme contractuel de renouvellement n’a été défini au contrat.

### Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans le paragraphe « V.4.1 Les modalités d’établissement du CARE  ».

#### Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour continuité du service.

Sans objet.

#### Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatives à l’exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

Sans objet.

## Les engagements à incidences financières

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, il s’agit des « engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l’exploitant futur ».

Faute de projections suffisamment pertinentes sur la situation exacte en fin de contrat, les informations fournies ont une nature qualitative, mais chaque fois que possible, les engagements seront précisés à proximité de l’échéance, dans le rapport annuel ou le cas échéant dans un autre document établi à cet effet.

### Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés par la Collectivité qui pourra être amenée, le cas échéant, à mettre en place des financements temporaires pour rembourser le délégataire sortant.

#### Régularisations de TVA

A l’expiration du contrat de délégation, aucune régularisation de TVA, au titre des immobilisations du service affermé et dont la récupération a été opérée par  le mécanisme du  transfert du droit à déduction visé aux articles 216 bis et suivants de l’annexe II au CGI, n’est à prévoir dès lors que l’activité est reprise par une personne redevable de la TVA. Le cédant et  le bénéficiaire sont seulement astreints à une obligation de déclaration respective du montant total HT de la transmission.

Lorsque l’activité est reprise par une personne non redevable de la TVA, le délégataire sortant reste tenu par les dispositions de l’article 210 de l’annexe II au CGI. Il peut donc être amené à reverser au Trésor Public une fraction de la TVA ayant grevé lesdites immobilisations. La Collectivité doit reverser au  délégataire le montant de cette régularisation mais peut, simultanément, faire valoir ses droits au remboursement correspondant auprès du Fonds de Compensation de la TVA.

#### Sort des biens de retour

Les biens de retour listés à l’inventaire détaillé ci avant seront remis gratuitement à la Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au  contrat

#### Sort des biens de reprise

Les biens de reprise listés à l’inventaire détaillé ci avant seront, si elle le souhaite, remis à la Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Remarque : Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, le délégataire utilise dans le cadre de sa liberté de gestion certains biens et prestations ; le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

#### Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat

Différentes modalités pratiques liées à la facturation et au recouvrement devront être arrêtées conjointement entre la Collectivité et son délégataire pour permettre à celui-ci d’encaisser normalement l’ensemble des sommes qui lui resteront dues par les usagers après la fin du contrat (volumes consommés mais non encore relevés à cette date, encours clients,…).

En outre, dans la mesure où les surtaxes sont reversées à la Collectivité sur la base des montants facturés aux usagers et non pas des montants effectivement encaissés par le délégataire, des régularisations seront à prévoir à ce titre en faveur de ce dernier.

#### Mainlevée des garanties

Le cautionnement à première demande constituée en application du contrat au bénéfice de la Collectivité sera libéré dans les conditions prévues au contrat.

#### Dispositions de fin de contrat relatives au programme d’investissements en premier établissement [ et /ou ] au renouvellement

Sans objet

### Dispositions applicables au personnel

Concernant les engagements en matière de personnel, il convient d’analyser et d’appliquer les dispositions de nature légale, contractuelle ou conventionnelle indiscutablement applicables, en se projetant au terme normal du contrat conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables.

Ces engagements présentent de fortes spécificités :

ils évoluent largement au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d’organisation du délégataire,

ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles,

ils dépendent, au plan juridique, des futurs choix d’organisation que retiendra la Collectivité

ils sont enfin soumis à une jurisprudence fluctuante.

#### Convention collective

Les salariés de l'entité bénéficient de la Convention Collective Nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 (CCN), d'accords collectifs spécifiques en fonction de leur entreprise de rattachement ( VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux) , ainsi que d'accords conclus dans le cadre de l'Unité Economique et Sociale " VEOLIA EAU - Générale des Eaux " et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation , la protection sociale (mutuelle / prévoyance) ou encore l'harmonisation des régimes de retraites complémentaires des sociétés de l'UES.

#### Principaux impacts en fin de contrat de la Convention collective

Lorsque les conditions d’application de l’article L.1224-1 (ex L.122-12) du code du travail sont réunies, le transfert de personnel est opposable à tous, employeurs (publics ou privés) et salariés.

Sinon, les dispositions relatives aux modalités de transfert des contrats de travail sont régies par les articles 2.5.2 et 2.5.4 de la Convention Collective Nationale (CCN) visée ci avant.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux entreprises adhérentes à la FP2E (ex SPDE), signataires de la CCN. En revanche pour les entreprises non adhérentes à la FP2E, les dispositions de l'article 2.5.2 ne leur sont pas opposables.

Lorsque l’article  L.1224-1 est applicable, la loi ne prévoit pas de modalités particulières d'application ; il est recommandé dans ce cas de proposer au sortant ou à l'entrant  d'appliquer volontairement les modalités pratiques prévues par l'article 2.5.2 de la CCN à titre de guide  méthodologique.

Pour les cas où ni l’article  L.1224-1,  ni l’article 2.5.2 de la CCN ne s'appliquent, les parties peuvent également convenir d'opter pour une application volontaire des modalités de transfert prévues par l'article 2.5.2 de la CCN.

Il conviendra donc en temps utile de convenir avec la Collectivité de l’applicabilité de ces différentes dispositions.

#### Autres dispositions légales indiscutablement applicables

jurisprudence sur l’article  L.1224-1

maintien des accords collectifs applicables au personnel transféré en application de l’article       L.1224-1 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau texte et dans la limite d'un an (L 132-8 alinéa 7 du code du travail). Au delà, et à défaut de la conclusion d'un accord collectif d'adaptation chez l'entrant, il y aura maintien des avantages individuels acquis en application des accords en vigueur chez le sortant avant le transfert.

#### Dispositions spécifiques du contrat de délégation

Sans objet

#### Effectif transférable en fin de contrat et masse salariale afférente

La liste des agents susceptibles d’être concernés par un éventuel transfert en fin de contrat peut varier sensiblement en cours d’exécution (mutations, turn-over, changements d’organisation du délégataire, mais aussi événements de la vie personnelle des salariés…). A titre indicatif, à l’approche de la fin du contrat, un calcul de l’effectif transférable au sens de la CCN sera communiqué à la Collectivité, ainsi qu’une estimation de la masse salariale afférente.

#### Comptes entre employeurs successifs

En l’absence de clauses contractuelles contraires, les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat

concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférentes) rattachables à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….

concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies, médailles du travail,…

#### Cas particulier du passage en Régie

Il est ici renvoyé aux dispositions légales et réglementaires concernant les divers cas possibles : Service Public Administratif ou Service Public Industriel et Commercial (SPIC), Régie directe ou Régie à personnalité morale utilisant des personnels de statuts divers,…

# Les Annexes

## Le glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement : L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Veolia, à chaque abonnement correspond un client distinct : le nombre d’abonnements est égal au nombre de clients.

Assiette de la redevance d’assainissement : Volume total facturé aux usagers du service.

Bilans disponibles : sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans inutilisables

Capacité épuratoire : Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent habitant.

Certification ISO 14 001 : attestation fournie par un organisme indépendant qui valide la démarche environnementale effectuée par le délégataire

Certification ISO 9 001 (2000) : attestation fournie par un organisme indépendant qui valide la démarche assurance qualité effectuée par le délégataire

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié : en attente de la définition par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié : en attente de la définition par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié : en attente de la définition par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau : parmi les bilans de fonctionnement des équipements d’épuration réalisés sur 24h, nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l’arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans (arrêté du 2 mai 2007)

Client (abonné) : personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Le client est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on  distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients assainissement non collectif. Le client perd sa qualité d’abonné à un point de service donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, quelque soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). (cf. circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Veolia, un client correspond à un abonnement : le nombre de clients est égal au nombre d’abonnements.

DBO5 : Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est un des paramètres de caractérisation d’une eau usée.

DCO : Demande chimique en oxygène. La DCO est un des paramètres de caractérisation d’une eau usée.

Développement durable : défini en 1987 comme «  un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ». Cela suppose un développement  économiquement  efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, tout en reposant sur une nouvelle forme de gouvernance qui encourage la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la société civile au processus de décision.

Equivalent habitant : Flux journalier moyen de pollution, correspondant à la quantité de DBO5 (en grammes / jour) des eaux brutes en entrée de système de traitement divisé par 60. Un équivalent habitant (EH) rejette en effet 60 grammes de DBO5 par jour.

Habitants : population INSEE des communes desservies après correction en cas de couverture partielle d’une commune. Dans le présent document, cette population est présentée avec double compte à partir de l’année 2007 incluse. Le terme « total majoré » signifie qu’est prise en compte la population fictive, authentifiée annuellement par arrêté ministériel et publiée par l’INSEE. En matière d’assainissement, on distingue la population de la zone d’assainissement collectif et celle de la zone d’assainissement non collectif, selon le zonage préalablement défini par la Collectivité.

Indice de conformité réglementaire des rejets : L’indice mesure la conformité des rejets aux prescriptions de rejet définies dans la réglementation ou dans l’arrêté préfectoral.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (arrêté du 2 mai 2007) : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

0 point : absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements

10 points : existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements

20 points : mise à jour du plan au moins annuelle

Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :

+ 10 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose)

+ 10 : existence d’une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations

+ 10 : localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs…)

+ 10 : dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite)

+ 10 : définition et mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau

+ 10 : localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement)

+ 10 : existence d’un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)

+ 10 : mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte (arrêté du 2 mai 2007) : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, les éléments indiqués aux points B et C suivants n’étant pris en compte que si la somme des points mentionnés au point A atteint 80. Pour des valeurs de l’indice comprises entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux.

A – Éléments communs à tous les types de réseaux

+ 20 : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes de refoulement…)

+ 10 : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)

+ 20 : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du déversement

+ 30 : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes

+ 10 : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes

+ 10 : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le milieu récepteur

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs

+ 10 : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total.

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes

+ 10 : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif (arrêté du 2 mai 2007) : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les éléments indiqués au point B suivant n’étant pas pris en compte si la somme des éléments mentionné au point A n’atteint pas 100.

A – Éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public d’assainissement non collectif

+ 20 : délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération

+ 20 : application d’un règlement du service public d’assainissement non collectif approuvé par une délibération

+ 30 : mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans

+ 30 : mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des autres installations

B – Éléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif

+ 10 : existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien des installations

+ 20 : existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations

+ 10 : existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange

(arrêté du 2 mai 2007)

Matières sèches (boues de dépollution) : Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS

MES : Matières en suspension. Les MES sont un des paramètres de caractérisation d’une eau usée.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau : est recensé le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) nécessitant au moins 2 interventions par an (préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 km de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements. (arrêté du 2 mai 2007)

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Station d’épuration (ou usine de dépollution) : Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation : une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L’indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers : le nombre de débordements et d’inondations correspond au nombre de demandes d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service. Le taux de débordement est obtenu en rapportant le nombre de demandes d’indemnisation au millier d’habitants desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du réseau due à l’usager ne sont pas pris en compte. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées : Est défini comme le nombre d'abonnés du service public d’assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif dans l’agglomération d’assainissement au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux de desserte ne peut être établi qu’après définition des zones d’assainissement collectif et non collectif. On estime qu’un abonné est desservi par un réseau d’assainissement dès lors qu’un réseau existe devant l’immeuble. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux d’impayés : il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de raccordement : Pourcentage des clients desservis effectivement raccordés au réseau d’assainissement (Nombre de clients effectivement raccordés / nombre de clients desservis). La politique en matière d’auto surveillance et d’assainissement non collectif doit être mise en parallèle de l’appréciation de l’indicateur.

Taux de réclamations : ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (arrêté du 2 mai 2007)

## Le délégataire

Notre organisation repose sur différents niveaux opérationnels qui chacun, quotidiennement, apportent leur contribution dans l’exercice des missions qui nous sont confiées.

La réponse à chaque exigence du service est fournie au niveau le plus adapté, car cette organisation est à la fois décentralisée et mutualisée : les agences locales offrent la proximité à nos clients, les services de l’échelon régional assurent les fonctions support et les services centraux assurent des missions permanentes d’assistance, d’expertise et de contrôle.

### L’agence

### Les fonctions support

Les services généraux de la Direction Régionale peuvent intervenir en soutien autant que de besoin avec notamment les services support présentés ci-après :

la Direction Technique,

le Laboratoire régional,

le Service Achats,

le Service Qualité Environnement,

le Service Informatique,

la Direction Commerciale,

le Service Communication,

la Direction Administrative et Financière.

Les Services Techniques Régionaux

L’Agence peut à tout moment faire appel aux spécialistes des Services Techniques de la Région Centre-Est de Veolia Eau.

Forts de plus de 30 ingénieurs, techniciens et informaticiens bénéficiant d’une véritable expertise, ces services assistent et conseillent les exploitants dans leurs activités quotidiennes

Les Services Techniques Régionaux sont spécialisés en techniques de pointe, études générales aussi bien dans le domaine de l’eau que celui de l’assainissement, en dessin assisté par ordinateur (DAO), cartographie informatisée, modélisation, et assurent également le suivi des travaux.

Les Services Techniques Régionaux ont à leur disposition des outils de mesure et d’analyse en continu sur les réseaux et usines, des logiciels de modélisation, des moyens d’édition cartographique.

Les Laboratoires Régionaux

Outre les Services Techniques Régionaux, l’Agence bénéficie du support du Laboratoire régional situé à Lyon (69).

Ce laboratoire, accrédité COFRAC, est équipé de tous les appareillages et matériels nécessaires aux contrôles bactériologiques et physico-chimiques de l’eau ainsi qu’à la mesure et à la détection des pollutions.

Le fonctionnement est assuré par 60 laborantins et chimistes qui peuvent être mobilisés en cas de besoin 24h/24 et 7j/7.

Le Service Achats

Il permet d’obtenir les produits et équipements les mieux adaptés grâce à des achats groupés, à notre expertise technique et à la capitalisation quotidienne de nos expériences sur le plan national.

Il a également pour mission essentielle de veiller à ce que le processus de commande de tout produit ou de toute prestation ayant un impact sur la qualité du service public fourni ou sur la conservation du patrimoine des collectivités soit en permanence maîtrisé de la passation de commande au règlement du fournisseur.

Dans ce cadre, il sélectionne les meilleurs fournisseurs en termes de qualité et de prix, en déduit des consignes d’achat, évalue régulièrement le niveau de performance des fournisseurs.

Le Service Qualité Environnement

Il assure le management des démarches ISO 9001 ; ISO 14001 et OSHAS 18001 de la région, vérifie la bonne application des procédures et modes opératoires, adapte en tant que de besoin nos pratiques dans un objectif d’amélioration permanente de la qualité des services et de protection de l’environnement.

La Direction Commerciale

A la disposition des Agences et pour le compte des collectivités, ce service instruit tous les types de dossiers contractuels et apporte des conseils en matière de droit contractuel et de réglementation sur l’eau et l’assainissement. En cas de besoin, il peut solliciter la Direction Juridique Nationale.

Le Service Informatique

Composé de 15 personnes, il permet d’anticiper et d’adapter les évolutions très rapides en ce domaine. En outre, il gère la cohérence informatique entre les différents niveaux organisationnels de la région.

Le Service Communication

Il a pour mission d’accompagner les actions d’information souhaitées par les collectivités à destination des clients du service mais aussi des écoles concernant la qualité de l’eau, le prix de l’eau, les métiers de l’eau, l’assainissement. En outre, il peut aider les collectivités dans l’organisation de manifestations sur le thème de l’eau.

Moyens nationaux / efforts de recherche

Le Groupement d’Intérêt Economique ANJOU RECHERCHE a été créé en 1983 pour être le support opérationnel des activités de recherche de Veolia Eau.

Les trois objectifs principaux d’Anjou Recherche sont :

anticiper les besoins futurs dans le domaine de l’eau en tenant plus particulièrement compte de l’avènement des nouvelles réglementations européennes,

développer les innovations des diverses sociétés du Groupe

favoriser une coopération internationale avec les entreprises et les centres de recherche impliqués dans les métiers de l’eau.

#### Accréditation laboratoire

Le recours à un laboratoire accrédité 24 h sur 24 h atteste de notre capacité à réaliser des analyses dans le domaine de l’assainissement, selon les protocoles normalisés.

### Certification « Assurance qualité »

Les entités locales de VEOLIA EAU sont toutes certifiées Iso 9001 (version 2000), ce qui atteste de notre engagement dans une démarche d’amélioration continue du service, régulièrement auditée par un organisme indépendant.

## Les nouveaux textes de référence

Certains des textes présentés peuvent avoir des impacts contractuels. VEOLIA EAU se tient à disposition pour assister la collectivité dans l’évaluation de ces impacts en local et la préparation en tant que de besoin des projets d’avenant.

### Gestion des services publics locaux

#### Rapport du maire

Une circulaire interministérielle précise les modalités pratiques de mise en œuvre et d’interprétation des nouveaux indicateurs du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement, dit également « rapport du maire », institués par le décret n° 2007 – 675 du 2 mai 2007 (cf. notre Rapport Annuel du Délégataire 2007).

Les collectivités locales doivent publier ces indicateurs à partir de 2009 pour l’exercice 2008.

VEOLIA EAU, en qualité d’adhérente à la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E), s’engage à fournir dans le Rapport Annuel du Délégataire les données de son ressort. Les dispositions contractuelles correspondantes sont à préciser par avenant.

#### Part fixe de la facture d’eau

Une circulaire précise les modalités du plafonnement de la part non proportionnelle de la facture d’eau des logements institué par l’arrêté du 6 août 2007 (cf. notre Rapport Annuel du Délégataire 2007).

Le dispositif de plafonnement entre en vigueur au 21 septembre 2009.

Les plafonds seront respectivement ramenés de 40% à 30% et de 50% à 40% au 1er janvier 2010 et les collectivités disposeront d’un nouveau délai de 2 ans pour se mettre en conformité.

#### Impayés : modalités de relance et d’information des services sociaux

Les modalités de relance et de suspension de la fourniture d’eau en cas d’impayé et les modalités d’information des services sociaux sont soumises à une nouvelle procédure très précise (deux relances par courrier avant coupure). Des dispositions particulières sont prévues pour les bénéficiaires d’aides du Fonds de Solidarité pour le Logement ou d’un tarif social.

Cette procédure est entrée en vigueur le 1er décembre 2008.

#### Nouvelles redevances : facturation et recouvrement

La facture d’eau doit désormais faire apparaître distinctement, dans la rubrique "Organismes publics" les redevances « lutte contre la pollution » (agence de l'eau), « modernisation des réseaux de collecte » (agence de l'eau), et « Voies Navigables de France » (VNF).

Les déclarations des sommes encaissées à produire au titre des années 2008 et 2009 font l’objet de modes de calcul dérogatoires aux dispositions prévues par le code de l’environnement.

La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est perçue par l’agence à l’émission de la facture et non à l’encaissement.

#### Taux réduit de TVA pour l’élimination des boues d’épuration

Les opérations d’élimination des boues d’épuration faisant désormais partie du service public d’assainissement (art. L.2224-7 et L.2224-8 du CGCT modifiés par la LEMA), elles peuvent donc être soumises aux taux réduit de TVA (5,5%).

#### Récupération des eaux de pluie

Les eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures inaccessibles peuvent être utilisées, à l’extérieur, pour l’arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public et, à l’intérieur, pour les toilettes, le lavage des sols, et, à titre expérimental, pour le lavage du linge sous réserve d’un dispositif de traitement de l’eau adapté.

Ces usages sont interdits dans les établissements de santé, d’hébergement de personnes âgées, les cabinets médicaux, les laboratoires d’analyses médicales, les crèches et écoles maternelles et élémentaires…

L’installation et l’utilisation de ces équipements ne doit présenter aucun risque de contamination des réseaux de distribution d’eau potable, et, d’une manière générale, aucun risque pour la santé humaine.

Les utilisateurs d’eaux de pluie à l’intérieur d’un bâtiment doivent mettre en place un système d’évaluation du volume d’eau ainsi utilisé, pour permettre le calcul de la redevance d’assainissement, cette évaluation devant être déclarée en mairie. Un crédit d’impôt est accordé sous cette réserve.

Les équipements existants à la date du 29 août 2008 doivent être mis en conformité dans un délai d’un an, soit le 29 août 2009 au plus tard.

Le contrôle des installations par les agents du service de distribution d’eau potable est réalisé dans les mêmes conditions que pour les puits domestiques (cf rubrique ci après).

#### Déclaration des puits domestiques

Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie au plus tard un mois avant le début des travaux. La déclaration doit être faite par le propriétaire de l’ouvrage ou par son utilisateur. La pose d’un compteur volumétrique est obligatoire.

Les modalités de contrôle et son tarif sont fixés par le règlement de service. Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l’année précédente. Le service peut fermer le branchement d’eau potable si la protection du réseau public contre des risques de pollution par l’ouvrage privé n’est pas garantie et si l’abonné n’exécute pas les mesures prescrites après une mise en demeure.

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

#### Numéro d’appel du service

Les professionnels de l’eau doivent mettre en place un numéro de téléphone non surtaxé (ce qui ne veut pas dire gratuit) pour recevoir les appels des consommateurs concernant la bonne exécution d’un contrat ou une réclamation. Ce numéro doit être indiqué dans le contrat et la correspondance.

Cette disposition prend effet le 1er janvier 2009 et est applicable aux contrats en cours à cette date.

#### Fonds de solidarité en cas de catastrophe naturelle

Des aides exceptionnelles peuvent être accordées pour réparer les dégâts causés par des évènements climatiques ou géologiques graves, notamment aux digues, réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, stations d’épuration et de relevage des eaux, appartenant aux collectivités locales, et dont les dégâts sont compris entre 150 000 et 4 000 000 euros HT.

Le montant maximal du concours est au plus égal à 40% du montant des réparations.

#### Responsabilité environnementale

Les exploitants dont les activités risquent de causer de manière imminente ou auront causé des dommages à l’environnement d’une certaine gravité pour la santé humaine ou d’un point de vue écologique (sols, eaux, espèces et habitats protégés) seront soumis à l’obligation de prévenir ou de réparer lesdits dommages. Le nouveau régime consacre juridiquement le principe « pollueur- payeur » et reconnaît également le préjudice écologique pur, sur des ressources qui, par nature, ne sont pas susceptibles d’appropriation.

Le préfet sera chargé, au titre d’un pouvoir de police administrative spécial et distinct des pouvoirs de police ICPE,  d’imposer aux exploitants les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Les collectivités territoriales et les associations de protection de l’environnement pourront le saisir d’une demande en réparation de dommages causés à l’environnement.

#### Aides publiques et mode de gestion des services publics

Le Tribunal administratif de Pau a annulé deux délibérations du Conseil Général des Landes par lesquelles ce dernier accordait des aides en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement aux seules communes rurales gérant en régie ces services publics.

Le juge a ainsi sanctionné l’entrave à la liberté de choix du mode de gestion de leur service public par les collectivités bénéficiaires.

#### Prescription civile

La réforme de la prescription civile à réduit le délai de droit commun à 5 ans. Son point de départ est, non pas la naissance de ce droit, mais la date à laquelle il en prend connaissance ou aurait dû en prendre connaissance, ce point restant à l’appréciation du juge.

Les actions en responsabilité civile contractuelle ou extra - contractuelle sont soumises à la prescription de 5 ans (au lieu, respectivement, de 30 et 10 ans), sauf exception.

### Eaux usées & déchets

#### Contrôle par la police de l’eau de la conformité aux nouvelles prescriptions

Les services de la police de l’eau contrôlent le respect des nouvelles prescriptions imposées par l’arrêté du 22 juin 2007, notamment en matière d’auto surveillance, et prendre le cas échéant des arrêtés complémentaires si elles impliquent des modifications substantielles des ouvrages ou de leurs conditions d’exploitation. Une circulaire en précise les modalités.

Ils s’assurent, via les autorisations de déversement,  de l’auto surveillance des rejets de substances dangereuses dans le milieu récepteur en vue de les réduire, voire les supprimer, et vérifient que les exploitants de STEP d’une capacité supérieure à 6000 kg/j de DBO5 (1000000 EH) font leur déclaration annuelle des émissions polluantes (Registre des émissions et transferts de polluants).

#### Qualité des eaux de baignade

Les collectivités disposent désormais des éléments nécessaires à la gestion de la qualité de leurs eaux de baignade et à la mise en œuvre de la procédure de classement de ces eaux conformément au dispositif mis en place par la LEMA. Les catégories de classement sont les suivantes : qualité insuffisante, qualité suffisante, bonne qualité, qualité excellente.

Les communes concernées doivent procéder au recensement de leurs eaux de baignade avant chaque saison balnéaire.

Par ailleurs les eaux de baignade seront certifiées sur la base d’un référentiel commun de gestion et de surveillance de la qualité des eaux de baignade. Les premières labellisations sont attendues dès 2009.

### Autres textes

Circulaire du 11 janvier 2008 relative à la consultation du public en 2008 sur les projets de SDAGE, le rapport environnemental et le programme de mesures qui y sont attachés (non publiée).

Circulaire n°6/DE du 15 février 2008 relative à l’application des redevances prévues aux articles L.213-10-1 et suivants du code de l’environnement.

Décret n°2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le code général des collectivités territoriales concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres.

Arrêté du 12 mars 2008 et Arrêté du 22 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.

Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et modifiant le code de l'environnement.

Avis relatif à une consultation du public sur l'eau (JO du 28 mars 2008).

Circulaire du 21 avril 2008 relative aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (non publiée), en application du décret n°2007-1313 du 10 août 2007.

Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive cadre « Stratégie pour le milieu marin ».

Arrêté du 30 juin 2008 approuvant la convention type relative à la coopération de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avec les directions régionales de l'environnement.

Directive 2008/98 du 19 novembre 2008 relative aux déchets (les boues d’épuration sont concernées car l’épandage agricole est listé dans les opérations de valorisation)

Arrêté du 2 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (contrôle périodique des installations de combustion soumises à déclaration)

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1138 (précisions sur le dossier de déclaration des installations d’emploi ou stockage de chlore soumises à déclaration)

Décret n° 2008-1346 du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges.

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 - Le service public d’assainissement non collectif peut être subventionné par le budget général de la commune pendant 5 ans, et non plus 4 ans, après sa création (art 123) ; les travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie sont éligibles au prêt à taux zéro (art 9) .

Par ailleurs, une série de décrets a été publiée à fin de l’année 2008 concernant les marchés publics (dématérialisation des procédures, plan de relance économique, relèvement de certains seuils, délai de paiement).

## Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation

### Les modalités d’établissement du CARE

#### Introduction générale

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L1411-3 du même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2008 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d’établissement.

#### Organisation de la Société au sein de la Région

L’organisation de la Société VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux au sein de la Région Centre-Est de VEOLIA EAU (groupe VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d’organisation de VEOLIA EAU et de ses sociétés.

En outre, pour faire face aux nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés ses métiers, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux a pris part à la démarche engagée par VEOLIA EAU visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés avec la mise en place de pôles régionaux.

Dans ce contexte, au sein de la Région Centre-Est de VEOLIA EAU, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d’un GIE régional un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, bureau d’étude technique, service achats…).

Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des interventions du GIE régional, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes fonctions.

L’architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d’une part de la Région (niveaux successifs de la direction régionale, du centre opérationnel, de l’agence, du service voire du sous-service regroupant plusieurs contrats), et d’autre part les charges de niveau national (contribution des services centraux).

En particulier, et conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d’un suivi analytique commun à toutes les sociétés de la Région, la Société facture au GIE régional le coût des moyens qu’elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE régional lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

#### 1 – CHANGEMENT(S) D’ESTIMATION

Jusqu’au 31.12.2007, la Société comptabilisait, en complément des montants immobilisés au titre du coût des compteurs d’eau effectivement posés au cours de l’exercice, des frais de pose valorisés selon une méthode forfaitaire. A compter du 01.01.2008, le montant des frais de pose des compteurs est valorisé par l’application de critères opérationnels.

En effet, les améliorations continues du système d’informations et de données de gestion permettent désormais d’apprécier avec une meilleure précision les frais de pose des compteurs installés au cours de l’exercice.

Les montants correspondant aux frais de pose de l’année viennent majorer le coût des investissements de l’année et sont donc neutralisés dans la détermination des charges de l’exercice. Ils trouvent leur contrepartie dans une majoration lissée dans le temps des charges économiques calculées attachées aux compteurs.

#### 2 - Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En particulier, ces produits se fondent sur les volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente, en appréciant grâce aux données de gestion les volumes livrés aux consommateurs et non encore relevés à la clôture de l’exercice. Les écarts d’estimation sont régularisés dans le chiffre d’affaires de l’année suivante.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des produits entre produits facturés au cours de l’exercice et variation de la part estimée sur consommations.

#### 3 - Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent :

les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 3.1) ;

la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties § 3.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées § 3.1.2).

#### 3.1 -	Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

les dépenses courantes d'exploitation,

un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement. Pour être calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,

les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres organismes.

3.1.1 -	Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de certains impôts locaux, etc.

3.1.2 -	Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" .

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

3.1.2.1 – Charges relatives au renouvellement

Conformément aux préconisations de la FP2E, les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire  dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation , le montant de la garantie pour continuité du service s’appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de la  période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours ;

d’autre part le montant des renouvellements prévus jusqu’à la fin de cette période, tel qu’il résulte de l’inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d’établissement des comptes annuels du résultat de l’exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire);

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours .

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu’il perçoit).

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s’est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s’est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l’exploitation est alors calculée en additionnant :

d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours ;

d’autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu’à la fin de cette même période,

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

3.1.2.2 – Charges relatives aux investissements

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de l’existence du contrat,

pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent au délégataire que pendant cette durée,

avec, dans les deux cas, une progressivité  prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d’une année sur l’autre de la redevance attachée à un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros courants, le montant de l'investissement initial.

Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d’un financement par endettement en vigueur l’année de la réalisation de l’investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d’Etat majoré de 0,5% pour les investissements réalisés jusqu’au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés depuis cette date compte tenu de l’évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l’objet d’un calcul spécifique comparable à l’approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l’investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l’évolution de l’indice de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un certain montant à des dépenses d’investissements dans le cadre d’un suivi contractuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C’est en pareil cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique.

- Annuités d’emprunts de la Collectivité prises en charge

Lorsque le délégataire s’est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d’annuités d’emprunts contractées par la Collectivité, le montant de la charge inscrite dans les comptes annuels du résultat de l’exploitation est égal au total des annuités correspondantes échues au cours de l'exercice considéré.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où VEOLIA EAU ou ses filiales sont propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion cureur sera affectée sur la ligne « engins et  véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

3.1.3 - Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux retenu en 2008 correspond au taux de base de l’impôt sur les sociétés (33,33 %), hors contribution sociale additionnelle de 3,33% applicable sur une partie de l’impôt dû par la société en fonction de sa taille.

#### 3-2 –	Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l’organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein d’un GIE régional.

Les charges communes d’exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

3.2.1 – Principe de répartition

Le principe de base est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges proviennent de chaque niveau organisationnel de VEOLIA EAU: services centraux, directions régionales, centres opérationnels, agences, services (et sous services le cas échéant) ; le service (ou le sous-service le cas échéant) correspond à l’entité de base et comprend, en général, plusieurs contrats.

Lorsque les prestations effectuées par le GIE régional à un niveau bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau. La valeur ajoutée utilisée est celle disponible à la date de refacturation.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l’exploitation l’ensemble de ses charges communes telles qu’elles résultent de sa comptabilité sociale (après facturation des prestations du GIE régional) selon le critère de la valeur ajoutée de l’exercice. Ce critère unique de répartition s’applique à chaque niveau, jusqu’au contrat. La valeur ajoutée se définit ici comme la différence entre le volume d’activité (produits) et la valeur des consommations intermédiaires (charges d’exploitation – hors frais de personnel et charges de renouvellement). Le calcul permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée s’effectue en « cascade », ce qui permet d’en déterminer le montant à chaque niveau organisationnel. Il est donc déterminé la valeur ajoutée de chaque région, de chaque centre opérationnel, de chaque agence, de chaque service (voire de chaque sous service) et de chaque contrat.

Par ailleurs, lorsque la valeur ajoutée d’un contrat est négative ou nulle, un calcul spécifique est effectué visant à affecter à ce contrat une quote-part de frais répartis au moins égale à 5 % de son chiffre d’affaires hors travaux et hors produits des collectivités et autres organismes.

Les charges indirectes sont donc réparties, par ces imputations successives, sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 3.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

Enfin, les charges relatives aux travaux exclusifs étant en général suivies globalement au niveau d’un service alors que les produits correspondant sont suivis au niveau du contrat, il est techniquement impossible de recourir à la clé valeur ajoutée pour répartir ces charges ; elles sont donc réparties au prorata des produits.

3.2.2 –	Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l’activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l’activité des Régions a été facturée à chaque GIE en fonction de la valeur ajoutée de la région concernée, à charge pour chaque GIE régional de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s’effectue par imputations successives, du niveau de la région jusqu’au contrat, au prorata de la valeur ajoutée.

#### 3.3 –	Autres charges

3.3.1 –	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l’exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2008 au titre de l’exercice 2007.

#### 4 - Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE régional ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte annuel de résultat de l’exploitation selon sa nature et son coût d’origine, et non pas en sous-traitance.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l’exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu’un contrat bénéficie d’un apport d’eau en provenance d’un autre contrat de la société, le compte annuel de résultat de l’exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d’eau réalisée,

inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l’achat d’eau réalisé.

Dans une recherche d’exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d’intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du groupe VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux, les comptes annuels de résultat de l’exploitation présentés anticipent sur 2008 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l’exercice 2009.

### Avis des Commissaires aux Comptes

La Société a demandé à son Commissaire aux Comptes d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.

## Données détaillées

### Le bilan énergétique détaillé par installation

#### Usine de dépollution

Usine de dépollution

| Flaine | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie relevée consommée (kWh) |  |  |  |  | 887 341 |  |

| UDEP de Flaine | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie relevée consommée (kWh) |  |  |  |  | 887 341 |  |
| Energie facturée consommée (kWh) |  |  |  |  | 887 341 |  |

### Données de synthèse par commune

Ce tableau présente les données concernant les clients particuliers et municipaux. Sont exclues les réceptions d’effluents en provenance d’une autre collectivité.

| MAGLAND | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'habitants desservis | 2 801 | 2 801 | 2 801 | 2 823 | 2 823 | 0,0% |
| Nombre de clients | 134 | 133 | 138 | 135 | 137 | 1,5% |
| Assiette de la redevance (m3) | 144 428 | 138 350 | 133 878 | 114 253 | 121 064 | 6,0% |

### Le bilan de conformité détaillé par usine

Flaine

Adéquation des capacités usines aux charges reçues

Les charges entrantes se répartissent selon les mois de l’année de la façon suivante :

| Charges entrantes et dépassement de capacité | Volume | MES | DCO | DBO5 | NTK | NGL | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charge (m3/j) | HDTG/ bilans | Charge (kg/j) | HDTG/ bilans | Charge (kg/j) | HDTG/ bilans | Charge (kg/j) | HDTG/ bilans | Charge (kg/j) | HDTG/ bilans | Charge (kg/j) | HDTG/ bilans | Charge (kg/j) | HDTG/ bilans |
| janvier | 786 | 1/2 | 1 609 | 1/2 | 2 011 | 1/2 | 1 064 | 1/1 | 116 | 0/1 | 116 | -/1 | 13 | 0/1 |
| février | 978 | 0/2 | 298 | 0/2 | 880 | 0/2 | 410 | 0/1 | 88 | 0/1 | 88 | -/1 | 9 | 0/1 |
| mars | 910 | 0/2 | 369 | 0/2 | 1 042 | 0/2 | 600 | 0/1 | 69 | 0/1 | 69 | -/1 | 13 | 0/1 |
| avril | 630 | 0/2 | 61 | 0/2 | 43 | 0/2 | 23 | 0/2 | 9 | 0/2 | 10 | -/2 | 1 | 0/2 |
| mai | 268 | 0/2 | 222 | 0/2 | 30 | 0/2 | 9 | 0/1 | 4 | 0/1 | 4 | -/1 | 1 | 0/1 |
| juin | 167 | 0/1 | 8 | 0/1 | 13 | 0/1 | 6 | 0/1 | 3 | 0/1 | 3 | -/1 | 0 | 0/1 |
| juillet | 193 | 0/2 | 43 | 0/2 | 90 | 0/2 | 42 | 0/2 | 11 | 0/1 | 11 | -/1 | 1 | 0/1 |
| août | 306 | 0/4 | 53 | 0/4 | 137 | 0/4 | 52 | 0/3 | 13 | 0/2 | 13 | -/2 | 2 | 0/2 |
| septembre | 155 | 0/2 | 7 | 0/2 | 17 | 0/2 | 9 | 0/1 | 3 | 0/1 | 3 | -/1 | 1 | 0/1 |
| octobre | 102 | 0/2 | 30 | 0/2 | 85 | 0/2 | 23 | 0/1 | 7 | 0/1 | 7 | -/1 | 1 | 0/1 |
| novembre | 121 | 0/2 | 81 | 0/2 | 75 | 0/2 | 38 | 0/1 | 3 | 0/1 | 3 | -/1 | 1 | 0/1 |
| décembre | 439 | 2/2 | 3 778 | 2/2 | 4 808 | 2/2 | 301 | 0/2 | 61 | 0/1 | 62 | -/1 | 5 | 0/1 |

Rendement épuratoire et qualité du rejet dans le milieu naturel

Les charges en sortie et les rendements moyens mensuels sont présentés dans le tableau ci-dessous :

| Charges en sortie et rendement | MES | DCO | DBO5 | NTK | NGL | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/j | % | Kg/j | % | Kg/j | % | Kg/j | % | Kg/j | % | Kg/j | % |
| janvier | 4,6 | 100 % | 20,8 | 99 % | 2,3 | 100 % | 1,4 | 99 % | 25,3 | 78 % | 0,4 | 97 % |
| février | 3,2 | 99 % | 38,6 | 96 % | 3,6 | 99 % | 16,0 | 82 % | 51,0 | 42 % | 0,6 | 93 % |
| mars | 2,1 | 99 % | 25,3 | 98 % | 3,6 | 99 % | 7,6 | 89 % | 35,1 | 49 % | 0,4 | 97 % |
| avril | 3,7 | 94 % | 13,9 | 67 % | 1,9 | 92 % | 1,4 | 85 % | 3,6 | 62 % | 0,2 | 82 % |
| mai | 2,0 | 99 % | 6,9 | 77 % | 1,3 | 87 % | 0,3 | 92 % | 2,8 | 28 % | 0,2 | 82 % |
| juin | 0,9 | 88 % | 3,3 | 74 % | 0,2 | 97 % | 0,4 | 86 % | 1,4 | 55 % | 0,0 | 91 % |
| juillet | 1,3 | 97 % | 4,5 | 95 % | 0,7 | 98 % | 1,7 | 84 % | 1,7 | 84 % | 0,3 | 75 % |
| août | 0,9 | 98 % | 10,1 | 93 % | 0,5 | 99 % | 0,9 | 93 % | 2,6 | 80 % | 0,1 | 94 % |
| septembre | 0,1 | 99 % | 2,1 | 87 % | 0,2 | 98 % | 0,1 | 97 % | 1,2 | 60 % | 0,1 | 92 % |
| octobre | 1,1 | 96 % | 5,1 | 94 % | 0,0 | 100 % | 0,1 | 99 % | 0,4 | 95 % | 0,0 | 97 % |
| novembre | 0,8 | 99 % | 2,5 | 97 % | 0,7 | 98 % | 0,1 | 97 % | 1,6 | 45 % | 0,0 | 100 % |
| décembre | 1,1 | 100 % | 33,2 | 99 % | 1,1 | 100 % | 0,2 | 100 % | 3,6 | 94 % | 0,0 | 100 % |

Détail des non conformités

| Sortie système | Paramètres concernés | Dépassement du domaine de traitement garanti | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilans | Bilan non conforme | Bilan rédhibitoire |  |  |  |
| 12/02/2008 | Oui | non | N-NH4 | Non |  |
| 05/03/2008 | Oui | Non | N-NH4 | Non |  |
| 08/07/2008 | Oui | Non | Pt | Non | Analyses faites par le labo d'Aquapole. |
| 07/08/2008 | Oui | Non | N-NH4 | Non | pH EB= 7.78 et EE =7.52. |
| 25/08/2008 | Oui | Non | E.Coli Coliformes Strept féc | Non | prélèvement réalisé par le laboratoire mais point de prélèvement non approprié |
| 23/10/2008 | Oui | Non | MES | Non | Analyses faites par le labo d'Aquapole. |

## Les attestations d’assurance

# Footnotes

Estimation de la population de la zone d’assainissement collectif définie par la Collectivité

Etude réalisée par téléphone auprès de 4000 clients abonnés de VEOLIA EAU en France.

Total des clients satisfaits et très satisfaits

conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du CGI précisé par l’instruction 3 A 6 36  parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006

ce qui est le cas d’une Collectivité reprenant en régie directe sans opter pour la TVA un service d’eau de moins de 3000 habitants ou un service d’assainissement

L'applicabilité de l’art L 1224-1 dépend des situations de fait au regard des critères jurisprudentiels en cours et reste soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux. On peut rappeler à titre d'information que, à ce jour, pour qu'il y ait application de l’art  L 122.12, il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Dans toutes les situations où L 1224-1 ne s'applique pas, il conviendra de s'assurer de l'accord formel du personnel concerné par le transfert.

Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

Circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (non publiée).

Circulaire du 4 juillet 2008 présentant les modalités de calcul du plafond de la part non proportionnelle au volume d’eau consommé (ou part fixe) de la facture d’eau (non publiée).Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme (JO du 3).Arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.

Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.

Arrêté du 22 février 2008 modifiant l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de

collecte et de traitement des eaux usées.

Décret n° 2008-761 du 30 juillet 2008 relatif aux modalités de recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques.

Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, article 131.

Economie - JO Sénat 21 août 2008.

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluies et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

Arrêté du 3 octobre 2008 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code

Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable. Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau.

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie.

Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et nouvel article L.113-4 du Code de la consommation.

Décret n° 2008-843 du 25 août 2008 relatif au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. Arrêté du 16 septembre 2008 relatif au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.

Loi n°2008-757   du   1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement ; elle transpose la directive 2004/35 du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale.

TA Pau, 8 avril 2008, Fédération professionnelle des entreprises de l’eau et Préfet des Landes, n°s 070 1422 et 070 1434.

Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile.

Circulaire du 15 février 2008 ayant pour objet les instructions pour l’application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (non publiée).

Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et piscines. Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade. Arrêté du 22 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade.

Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.

C’est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.

L’obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

- le bien doit faire partie d’une famille technique dont le renouvellement incombe contractuellement au délégataire ;

- la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l’horizon de la période contractuelle en cours

Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d’étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990